20.06.2023. № 4/147-дмо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕЛЬХАЙ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений на территории Муниципального образования «Нельхай»

С целью определения требований к порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений на территории муниципального образования «Нельхай», в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нельхай», Дума Муниципального образования «Нельхай»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений на территории муниципального образования «Нельхай» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в «Нельхайском вестнике» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Нельхай» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы,

И.о. Главы муниципального образования «Нельхай»

О.А. Владимирова

Приложение

к решению Думы муниципального образования «Нельхай»

сельского поселения

от 20.06.2023 № 4/147

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЫДАЧИ РЕКОМЕНДАЦИЙ О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ТАКОГО ОСМОТРА НАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЛЬХАЙ»

## I. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений на территории Муниципального образования «Нельхай» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.2. Порядок регламентирует проведение осмотра зданий, сооружений независимо от формы собственности, расположенных на территории Муниципального образования «Нельхай», за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр; осмотр зданий, сооружений) и выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений (далее - выдача рекомендаций) и устанавливает:

- цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотра зданий, сооружений;

- процедуру и сроки выдачи рекомендаций.

1.3. Целью проведения осмотра зданий, сооружений является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации указанных объектов.

1.4. Основными задачами проведения осмотра являются:

- профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий, сооружений.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, в котором они используются в законодательстве о техническом регулировании и законодательстве о градостроительной деятельности.

## II. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах

по устранению выявленных нарушений

2.1. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется на основании заявления физического или юридического лица (далее - заявитель) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, поступившего в указанный в пункте 2.2 настоящего раздела уполномоченный орган по месту нахождения зданий, сооружений.

2.2. Органом, уполномоченным на прием от физического или юридического лица заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений является администрация муниципального образования «Нельхай».

2.3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе таких осмотров нарушений в отношении зданий, сооружений независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального образования «Нельхай» муниципального образования, осуществляется комиссией по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений, созданной при уполномоченном органе (далее - Комиссия).

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению уполномоченным органом привлекаются эксперты, представители экспертных, проектных и иных организаций.

2.4. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Нельхай».

2.5. К полномочиям Комиссии относятся:

- организация и проведение осмотра;

- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- сбор информации о выполнении рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.6. Предметом осмотра является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.7. Собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения осмотра заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным способом под роспись.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения незамедлительно любым доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию получения уведомления.

2.8. При осмотре зданий, сооружений проводятся:

- осмотр объекта, обследование исправности строительных конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов;

- проверка журнала эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

- ознакомление с проектной документацией здания, сооружения;

- обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта;

- иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения, соответствия требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации осматриваемого объекта.

2.9. Срок проведения осмотра здания, сооружения составляет не более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.10. По результатам осмотра здания, сооружения в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - в течение 1 рабочего дня со дня проведения осмотра, составляется заключение об осмотре здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заключению об осмотре здания, сооружения прилагаются материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.11. В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра Комиссией составляются рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.12. Копии заключения об осмотре здания, сооружения в течение 3 рабочих дней со дня его составления вручаются комиссией под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо направляются указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления заключения об осмотре здания, сооружения.

Письменный ответ о результатах проведения осмотра здания, сооружения направляется комиссией заявителю в течение 3 рабочих дней со дня составления заключения об осмотре здания, сооружения.

2.13. Рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра здания, сооружения нарушений в течение 3 рабочих дней со дня их составления вручаются Комиссией под подпись собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо направляются указанным лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию заключения об осмотре здания, сооружения в течение 3 рабочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.15. Сведения о проведенном осмотре здания, сооружения вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся на территории муниципального образования «Нельхай» муниципального образования, который ведется администрацией муниципального образования «Нельхай», по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.16. В случае если лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, препятствуют проведению осмотра здания, сооружения, в том числе свободному доступу к зданию, сооружению, составляется акт о невозможности проведения осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 4.

Акт о невозможности проведения осмотра здания, сооружения подписывается членами Комиссии, а также экспертами, представителями проектных, экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт о невозможности проведения осмотра здания, сооружения утверждается руководителем уполномоченного органа в день установления обстоятельств, препятствующих проведению осмотра здания, сооружения и удостоверяется печатью.

Копия акта о невозможности проведения осмотра здания, сооружения направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае если основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день его утверждения любым доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию получения уведомления.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня утверждения акта о невозможности проведения осмотра здания, сооружения, а в случае если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - в день его утверждения, обращается в правоохранительные и иные органы для принятия ими мер в пределах компетенции.

2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

Заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, направляется Комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления с уведомлением заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, направляется комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления с уведомлением заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

## III. Контроль за соблюдением Порядка

3.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка в отношении зданий, сооружений осуществляется администрацией муниципального образования «Нельхай».

3.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка администрация муниципального образования «Нельхай»:

- координирует деятельность специалистов структурных подразделений на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами.

## Приложение 1

к Порядку

проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки

их технического состояния

и надлежащего технического

обслуживания и выдачи

рекомендаций о мерах по

устранению выявленных

в ходе такого осмотра

нарушений на территории

Муниципального образования «Нельхай»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________

ОБ ОСМОТРЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

"__" _____________ 20__г.

с. Апхульта

Настоящее Заключение составлено

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности членов Комиссии по оценке технического состояния и

надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений, созданной при

Администрации города Змеиногорска, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

с участием экспертов, иных лиц

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

На основании заявления

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

проведен осмотр

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его адрес)

В присутствии:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица - собственника здания, сооружения в отношении

которого проводится осмотр, лица, которое в силу закона, иного правового

акта или учредительного документа юридического лица - собственника

здания, сооружения, в отношении которого проводится осмотр, уполномочено

выступать от его имени, либо действующего в силу полномочий,

предоставленных по доверенности)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или лица,

которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа

юридического лица уполномочено выступать от его имени, либо действующего

в силу полномочий, предоставленных по доверенности)

При осмотре установлено:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра,

указание на требования законодательства, нарушение которых установлено

при осмотре)

Выводы комиссии:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(соответствие/несоответствие требованиям технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности

объектов, требованиями проектной документации объекта осмотра)

Приложения к заключению:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, участвующих в осмотре:

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

Собственник  здания, сооружения копию заключения получил (заполняется в

случае вручения под подпись):

"__" __________ 20__ г. ___________ _______________________________________

(дата)                       (подпись)          (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта

или учредительного документа

юридического лица уполномочено

выступать от его имени, либо

действующего в силу полномочий,

предоставленных по доверенности)

Лицо,   ответственное   за   эксплуатацию   здания,  сооружения,  копию

заключения получил (заполняется в случае вручения под подпись):

"__" __________ 20__ г. ___________ _______________________________________

(дата)                            (подпись)       (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта

или учредительного документа

юридического лица уполномочено

выступать от его имени, либо

действующего в силу полномочий,

предоставленных по доверенности)

## Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания и выдачи

рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе

такого осмотра нарушений на территории

муниципального образования «Нельхай»

РЕКОМЕНДАЦИИ О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ

ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НАРУШЕНИЙ

"__" ____________ 20__ г.                                                                                                                                 с. Апхульта

Для   устранения   нарушений   требований  законодательства  Российской Федерации  к  эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в заключении № ______________ об осмотре здания, сооружения от "___" ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(выявленное нарушение требований законодательства Российской Федерации

к эксплуатации зданий, сооружений)

рекомендуется:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра

зданий, сооружений нарушений)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

Собственник  здания,  сооружения  рекомендации  получил  (заполняется в

случае вручения под подпись):

"__" __________ 20__ г. ___________ _______________________________________

(дата)            (подпись)  (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта

или учредительного документа

юридического лица уполномочено

выступать от его имени, либо

действующего в силу полномочий,

предоставленных по доверенности)

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию здания, сооружения, рекомендации

получил (заполняется в случае вручения под подпись):

"__" __________ 20__ г. ___________ _______________________________________

(дата)            (подпись)  (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое в силу

закона, иного правового акта

или учредительного документа

юридического лица уполномочено

выступать от его имени, либо

действующего в силу полномочий,

предоставленных по доверенности)

## Приложение 3

к Порядку

проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки

их технического состояния

и надлежащего технического

обслуживания и выдачи

рекомендаций о мерах по

устранению выявленных

в ходе такого осмотра

нарушений на территории муниципального образования «Нельхай»

Журнал

учета осмотров зданий, сооружений,

| N п/п | Основание для проведения осмотра | Адрес объекта осмотра | Сведения о собственнике здания, сооружения (Ф.И.О. физ. лица, наименование юр. лица) | Сведения о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения (Ф.И.О.) | Наименование объекта осмотра | Выявленное нарушение | Рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, строений нарушений | Информация о выполнении рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

находящихся на территории муниципального образования «Нельхай» муниципального образования

## Приложение 4

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания и выдачи

рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе

такого осмотра нарушений на территории

муниципального образования «Нельхай»

УТВЕРЖДАЮ

_______________________

(подпись руководителя

уполномоченного органа)

"____" _________ 20___ г.

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_________________________                                                                                                                               с. Апхульта

(дата, время составления)

Настоящий акт составлен

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности

членов Комиссии)

с   участием   экспертов,   представителей  экспертных,  проектных  и  иных

организаций

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

должность, место работы)

Объект осмотра:

________________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

Причины невозможности проведения осмотра здания, сооружения:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Планируемые меры по устранению обстоятельств, препятствующих проведению

осмотра здания, сооружения:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Присутствующие лица:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (при наличии) заявителя, лица,

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

Приложения к акту:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации и иные оформленные материалы)

Подписи членов комиссии и иных присутствующих лиц:

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________   _______________________________________________________

(подпись)                   (Ф.И.О., должность, место работы)